## Sheet1
附件3：
固定资产处置明细表（ups电池）
单位： | 淄博市分公司 | [5 empty] | 期间： | 2025年 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 资产编码 | 资产名称 | 型号 | 类别 | 开始使用日期 | 单位 | 数量 | 原币原值 | 累计折旧 | 资产减值准备 （必填项目，如无请填写O) | 净值 | 已使用年限 | 使用部门 | 省公司归口管理部门 | 存放地点 | 处置原因 | 车辆在此处填写已行驶公里数（公里）
1 | 0499@@@001229 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
2 | 0499@@@001230 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
3 | 0499@@@001231 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
4 | 0499@@@001232 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
5 | 0499@@@001233 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
6 | 0499@@@001234 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
7 | 0499@@@001235 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
8 | 0499@@@001236 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017.06.01 | 块 | 1 | 568.35 | 539.93 | 0 | 28.42 | 8 | 博山城区 |  | 博山北博山机房 | 蓄电池故障
9 | 0499@@@001025 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
10 | 0499@@@001026 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
11 | 0499@@@001027 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
12 | 0499@@@001028 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
13 | 0499@@@001029 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
14 | 0499@@@001030 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
15 | 0499@@@001031 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
16 | 0499@@@001032 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016.11.01 | 块 | 1 | 568.35 | 539.93 | 0 | 28.42 | 9 | 博山城区 |  | 博山开发区机房 | 蓄电池故障
17 | 0499@@@000568 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
18 | 0499@@@000569 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
19 | 0499@@@000570 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
20 | 0499@@@000571 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
21 | 0499@@@000572 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
22 | 0499@@@000573 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
23 | 0499@@@000574 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
24 | 0499@@@000575 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
25 | 0499@@@000576 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
26 | 0499@@@000577 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
27 | 0499@@@000578 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
28 | 0499@@@000579 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
29 | 0499@@@000580 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
30 | 0499@@@000581 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
31 | 0499@@@000582 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
32 | 0499@@@000583 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
33 | 0499@@@002271 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
34 | 0499@@@002272 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
35 | 0499@@@002273 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
36 | 0499@@@002274 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
37 | 0499@@@002275 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
38 | 0499@@@002276 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
39 | 0499@@@002277 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
40 | 0499@@@002278 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
41 | 0499@@@002279 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
42 | 0499@@@002280 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
43 | 0499@@@002281 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
44 | 0499@@@002282 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
45 | 0499@@@002283 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
46 | 0499@@@002286 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
47 | 0499@@@002287 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
48 | 0499@@@002288 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
49 | 0499@@@002289 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
50 | 0499@@@002290 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
51 | 0499@@@002291 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.29 | 545.64 | 0 | 52.65 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
52 | 0499@@@002292 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-02-01 | 节 | 1 | 598.3 | 545.64 | 0 | 52.66 | 7 | 桓台城区 |  | 桓台分公司南机房 | 内阻大
53 | 0499@@@002309 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.45 | 490.93 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
54 | 0499@@@002310 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.45 | 490.93 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
55 | 0499@@@002311 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.45 | 490.93 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
56 | 0499@@@002312 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.45 | 490.93 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
57 | 0499@@@002313 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.45 | 490.93 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
58 | 0499@@@002314 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.45 | 490.93 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
59 | 0499@@@002315 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.45 | 490.93 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
60 | 0499@@@002316 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-12-01 | 节 | 1 | 603.44 | 490.92 | 0 | 112.52 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
61 | 0499@@@000584 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
62 | 0499@@@002301 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.45 | 496.91 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
63 | 0499@@@002302 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.45 | 496.91 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
64 | 0499@@@002303 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.45 | 496.91 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
65 | 0499@@@002304 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.45 | 496.91 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
66 | 0499@@@002305 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.45 | 496.91 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
67 | 0499@@@002306 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.45 | 496.91 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
68 | 0499@@@002307 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.45 | 496.91 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
69 | 0499@@@002308 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-11-01 | 节 | 1 | 603.43 | 496.89 | 0 | 106.54 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
70 | 0499@@@000585 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
71 | 0499@@@000586 | UPS（12V 100AH） | UPS（12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 506.06 | 0 | 67.22 | 7 | 桓台城区 |  | 市公司仓库 | 内阻大
72 | 0499@@@003787 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
73 | 0499@@@003788 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
74 | 0499@@@003789 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
75 | 0499@@@003790 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
76 | 0499@@@003791 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
77 | 0499@@@003792 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
78 | 0499@@@003793 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
79 | 0499@@@003794 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-09-01 | 台 | 1 | 619.47 | 448.55 | 0 | 170.92 | 6 | 沂源城区 |  | 沂源悦庄机房1# | 电池漏液、内阻大
80 | 0401@@@001036 | UPS(1KVA) |  | 专用电子设备 | 2016-06-01 | 台 | 1 | 1068.38 | 1014.96 | 0 | 53.42 | 9 | 沂源城区 |  | 沂源三岔机房1# | 不能自动切换
81 | 0499@@@003741 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 台 | 1 | 598.29 | 528.14 | 0 | 70.15 | 7 | 沂源城区 |  | 沂源徐家庄机房1# | 电池漏液、内阻大
82 | 0499@@@003742 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 台 | 1 | 598.29 | 528.14 | 0 | 70.15 | 7 | 沂源城区 |  | 沂源徐家庄机房1# | 电池漏液、内阻大
83 | 0499@@@003743 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 台 | 1 | 598.29 | 528.14 | 0 | 70.15 | 7 | 沂源城区 |  | 沂源徐家庄机房1# | 电池漏液、内阻大
84 | 0499@@@000296 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 640.99 | 608.94 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
85 | 0499@@@000297 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
86 | 0499@@@000298 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
87 | 0499@@@000299 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
88 | 0499@@@000300 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
89 | 0499@@@000301 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
90 | 0499@@@000302 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
91 | 0499@@@000303 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 龙泰国际机房 | 报废
92 | 0401@@@002484 | UPS（1KVA） | 山特 | 专用电子设备 | 2017-07-01 | 台 | 1 | 944.95 | 872.64 | 0 | 72.31 | 8 | 张店城区 |  | 嘉亿国际机房 | 报废
93 | 0499@@@000268 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 嘉亿国际机房 | 报废
94 | 0499@@@000269 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 嘉亿国际机房 | 报废
95 | 0499@@@000270 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 嘉亿国际机房 | 报废
96 | 0499@@@003581 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.6 | 0 | 98.69 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
97 | 0499@@@003582 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.6 | 0 | 98.69 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
98 | 0499@@@003583 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.6 | 0 | 98.69 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
99 | 0499@@@003584 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.6 | 0 | 98.69 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
100 | 0499@@@003585 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.6 | 0 | 98.69 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
101 | 0499@@@003586 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.6 | 0 | 98.69 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
102 | 0499@@@003587 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.6 | 0 | 98.69 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
103 | 0499@@@003588 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2018-04-01 | 台 | 1 | 598.29 | 499.61 | 0 | 98.68 | 7 | 张店城区 |  | 付家机房 | 报废
104 | 0499@@@002055 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
105 | 0499@@@002056 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
106 | 0499@@@002057 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
107 | 0499@@@002058 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
108 | 0499@@@002059 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
109 | 0499@@@002060 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
110 | 0499@@@002061 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
111 | 0499@@@002062 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-11-01 | 台 | 1 | 568.35 | 539.93 | 0 | 28.42 | 9 | 张店城区 |  | 西山机房 | 报废
112 | 0499@@@000271 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 恒大帝景机房 | 报废
113 | 0499@@@000282 | UPS（12V 100AH） | 山特 | 专用电子设备 | 2016-10-01 | 台 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 张店城区 |  | 恒大帝景机房 | 报废
114 | 0499@@@000158 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
115 | 0499@@@000159 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
116 | 0499@@@000160 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
117 | 0499@@@000161 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
118 | 0499@@@000162 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
119 | 0499@@@000163 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
120 | 0499@@@000164 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.38 | 539.96 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
121 | 0499@@@000165 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-08-01 | 节 | 1 | 568.35 | 539.93 | 0 | 28.42 | 8 | 周村城区 |  | 城南机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
122 | 0499@@@000248 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.19 | 511.5 | 0 | 61.69 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
123 | 0499@@@000249 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
124 | 0499@@@000250 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
125 | 0499@@@000251 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
126 | 0499@@@000252 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
127 | 0499@@@000253 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
128 | 0499@@@000254 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
129 | 0499@@@000255 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
130 | 0499@@@000256 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
131 | 0499@@@000257 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
132 | 0499@@@000258 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
133 | 0499@@@000259 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
134 | 0499@@@000260 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
135 | 0499@@@000261 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
136 | 0499@@@000262 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
137 | 0499@@@000263 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
138 | 0499@@@000264 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
139 | 0499@@@000265 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
140 | 0499@@@000266 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
141 | 0499@@@000267 | UPS电池(12V 100AH） | UPS电池(12V 100AH） | 专用电子设备 | 2018-05-01 | 节 | 1 | 573.28 | 511.57 | 0 | 61.71 | 7 | 周村城区 |  | 区中心机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
142 | 0499@@@001314 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
143 | 0499@@@001315 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
144 | 0499@@@001316 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
145 | 0499@@@001317 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
146 | 0499@@@001320 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
147 | 0499@@@001321 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
148 | 0499@@@001322 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641.03 | 608.98 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
149 | 0499@@@001323 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2016-07-01 | 节 | 1 | 641 | 608.95 | 0 | 32.05 | 9 | 周村城区 |  | 王村镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
150 | 0499@@@001589 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
151 | 0499@@@001590 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
152 | 0499@@@001591 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
153 | 0499@@@001592 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
154 | 0499@@@001593 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
155 | 0499@@@001594 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
156 | 0499@@@001595 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
157 | 0499@@@001596 | UPS电池(12V 100A） | UPS电池(12V 100A） | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 周村城区 |  | 萌水镇政府机房 | 严重老化，内阻过大，无法正常使用。
158 | 0499@@@002545 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
159 | 0499@@@002546 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
160 | 0499@@@002547 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
161 | 0499@@@002548 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
162 | 0499@@@002549 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
163 | 0499@@@002550 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
164 | 0499@@@002551 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
165 | 0499@@@002552 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-10-01 | 节 | 1 | 598.29 | 568.38 | 0 | 29.91 | 8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
166 | 0499@@@002519 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
167 | 0499@@@002520 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
168 | 0499@@@002521 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
169 | 0499@@@002522 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
170 | 0499@@@002523 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
171 | 0499@@@002524 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
172 | 0499@@@002525 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
173 | 0499@@@002526 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2017-12-01 | 节 | 1 | 598.29 | 557.15 | 0 | 41.14 | 7.8 | 淄川城区 |  | 开发区机房 | 无法正常使用
174 | 0499@@@003069 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
175 | 0499@@@003070 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
176 | 0499@@@003071 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
177 | 0499@@@003072 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
178 | 0499@@@003073 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
179 | 0499@@@003074 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
180 | 0499@@@003075 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
181 | 0499@@@003076 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2019-10-01 | 节 | 1 | 619.47 | 442.46 | 0 | 177.01 | 6 | 淄川城区 |  | 磁村机房 | 无法正常使用
182 | 0499@@@037444 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
183 | 0499@@@037445 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
184 | 0499@@@037446 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
185 | 0499@@@037447 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
186 | 0499@@@037448 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
187 | 0499@@@037449 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
188 | 0499@@@037450 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
189 | 0499@@@037451 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641 | 601.34 | 0 | 39.66 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
190 | 0499@@@037460 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
191 | 0499@@@037453 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
192 | 0499@@@037454 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
193 | 0499@@@037455 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
194 | 0499@@@037456 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
195 | 0499@@@037452 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 640.99 | 601.33 | 0 | 39.66 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
196 | 0499@@@037458 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
197 | 0499@@@037459 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
198 | 0499@@@037457 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
199 | 0499@@@037461 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
200 | 0499@@@037462 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
201 | 0499@@@037490 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
202 | 0499@@@037481 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
203 | 0499@@@037482 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
204 | 0499@@@037483 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
205 | 0499@@@037484 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.03 | 601.38 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
206 | 0499@@@037485 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
207 | 0499@@@037486 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
208 | 0499@@@037487 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
209 | 0499@@@037494 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
210 | 0499@@@037495 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
211 | 0499@@@037496 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
212 | 0499@@@037497 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
213 | 0499@@@037498 | UPS（12V 100AH） |  | 专用电子设备 | 2016-12-01 | 台 | 1 | 641.02 | 601.37 | 0 | 39.65 | 9 | 高青县分公司 |  | 高青县分公司 | 已无法使用
[7 empty] | 213 | 129006.2 | 116121.23 | 0 | 12884.97